## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 25.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-25 08:49 | ПС Южная ф. 10-15 | 12 | 1 | 2900 | 3 (шк., д/сад, КНС) | 0 | МТЗ | 22.04.2024 9:29:00 22.04.2024 9:52:00 | 4 | 1 | 2000 1000 | 3 (шк., д/сад, КНС) 0 | 2024-04-25 09:57 | 1:08 | Повреждение КЛ-10кВ ПС Южная ф. 10-15 - РП-32; КЛ-10кВ ПС Южная ф. 10-16 - РП-32
ПС Южная ф. 10-16
2024-04-25 12:55 | ПС Северная ф. С-35 | 9 | 1 | 2900 | 4 (шк., д/сад, станция переливания крови, областная больница) | 0 | МТЗ | 22.04.2024 13:45:00 22.04.2024 14:05:00 | 5 4 | 1 | 1000 800 | 1 (областная больница) 0 | 2024-04-25 14:37 | 1:42 | Повреждение КЛ-6кВ ПС Северная ф. С-35 - ТП-428 1сек.
Судиславский РЭС
2024-04-25 17:19 | ПС Воронье ф. 10-11 ТП-237 откл. МВ-10кВ на Исаево | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | МТЗ, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-25 17:21 | 0:02 | Выясняется
Красносельский РЭС
2024-04-25 21:23 | ТП№209 ф 10-02 ПС Красное | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 2024-04-26 00:10 | 2:47 | повреждение в/в предохранителя.
Буйский РЭС
2024-04-25 15:37 | ПС Буй(с) ф. 10-03 | 15 | 1 | 2926 | 0 | 0 | МТЗ | 2024-04-25 17:07 | 4 | 1 | 905 | 0 | 2024-04-25 18:20 | 1:30 | В пролете опор 23/17 - 23/16 обрыв проводов деревом, выпавшим из-за границ охранной зоны ВЛ
Солигаличский РЭС
2024-04-25 15:36 | ПС Починок ф. 10-02 | 15 | 7 | 366 | 13 (шк., д/сад, 6 скв., 2 ФАП, 3 кот.) | 0 | МТЗ, АПВ и РПВ н/у. | [5 empty] | 2024-04-25 16:56 | 1:20 | Причина отключния не обнаружена.
Чухломский РЭС
2024-04-25 15:36 | ПС Чухлома ф. 10-06 | 17 | 10 | 450 | 6 (4 скв., кот., шк.) | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-25 17:10 | 1:34 | Выясняется
Судиславский РЭС
2024-04-25 03:58 | ТП№139 ВЛ-0,4кВ на Лукино | [11 empty] | 2024-04-25 04:04 | 0:06
Буйский РЭС
2024-04-25 21:04 | ТП-296 ВЛ-0,4кВ ф.Боровая | [11 empty] | 2024-04-25 22:04 | 1:00
Костромской РЭС
2024-04-25 20:50 | ТП-300 ф.603 ПС Никольское ВЛ-0,4кВ ТП- 300 п.Никольское Ж. Д. ф.№1 | [11 empty] | 2024-04-25 21:19 | 0:29