## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС
2024-04-10 08:58 | ПС Аэропорт ф.А-2 (схема не нормальная, запитаны потребители ф.А-16) | 12 | 1 | 125 | котельная | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-10 09:42 | 0:44 | Превышение нагрузок на СП Фанерник.
Шарьинский РЭС
2024-04-10 12:48 | ТП №41 Михалкино, ВЛ-0,4кВ ф. Сад Западный | [11 empty] | 2024-04-10 13:21 | 0:33