## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 22.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-05-22 07:28 | ПС Палкино ф 10-04 | 12 | 1 | 239 | 2 (Больница, Скважина накопительная) | 2 | [5 empty] | 22.05.2025 13:05 | 5:27
Буйский РЭС | 2025-05-22 16:53 | ПС Семеновское ф.10-01 | 12 | 10 | 100 | ФАП | 0 | 22.05.2025 21:53 22.05.2025 22:25 | 8 3 | 6 2 | 94 29 | 1 ФАП 0 | 2025-05-23 01:24 | 8:31
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-22 05:40 | ПС Северная ф. С-15 | 2 | 1 | 200 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-05-22 06:21 | 0:41
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-22 16:22 | РП-1 маг. 120 | 9 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 22.05.2025 16:44 22.05.2025 16:53 | 4 2 | 1 1 | 700 0 | 0 | 2025-05-22 17:23 | 1:01
Кадыйский РЭС | 2025-05-22 05:15 | ВЛ 0,4кВ ф3 ТП №257 | [10 empty] | 2025-05-22 06:37 | 1:22