## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-09-02 08:27 | ПС Галич ф.10-15 | 14 | 1 | 2940 | 2 д/с, 2 накопительные скважины | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 08:39 | 0:12
Кадыйский РЭС | 2025-09-02 18:20 | РП Паньково МВ-10 кВ в яч. ввода ф. 10-03 ПС Кадый | 5 | 2 | 221 | 3 (д/сад, ФАП, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 18:23 | 0:03
Кологривский РЭС | 2025-09-02 03:53 | ПС Кологрив ф. 10-05 | 13 | 4 | 137 | шк. | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 04:00 | 0:07
Кологривский РЭС | 2025-09-02 03:53 | ПС Кологрив ф. 10-21 | 9 | 6 | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 15:12 | 11:19
Костромской РЭС | 2025-09-02 04:32 | ПС Минское ф. 10-02 | 14 | 5 | 2152 | КНС | 1 | 2025-09-02 07:31 | 1 | 1 | 131 | КНС | 2025-09-02 07:44 | 3:12
Костромской РЭС | 2025-09-02 14:05 | ПС Горьковская ф. 10-01 | 13 | 12 | 55 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 15:00 | 0:55
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-02 10:06 | ПС Центральная ф.10-05 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 10:17 | 0:11
Нерехтский РЭС | 2025-09-02 12:02 | ПС Рудино ф 10-05 | 7 | 3 | 257 | 4 (школа, д/сад, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 12:06 | 0:04
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-09-02 19:28 | ПС Поназырево(т) ф. 10-02 + РП Поназырево | 28 | 13 | 463 | 2 (школа, КСЦО) | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 19:34 | 0:06
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-09-02 19:28 | ПС Поназырево(т) ф. 10-08 | 13 | 1 | 1662 | д/сад | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 19:32 | 0:04
Костромской РЭС | 2025-09-02 11:59 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-498 ф.10-05 ПС Восточная-2 | [10 empty] | 2025-09-02 12:28 | 0:29
Нерехтский РЭС | 2025-09-02 13:49 | ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП№348 Петровское | [10 empty] | 2025-09-02 13:52 | 0:03
Сусанинский участок Буйского РЭС | 2025-09-02 15:17 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-018 | [10 empty] | 2025-09-02 15:24 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-09-02 20:30 | ТП №410, ВЛ-0,4кВ ф. № 2 Елегино село | [10 empty] | 2025-09-02 21:55 | 1:25