## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 18.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-18 13:00 | ПС Мотордеталь ф.10-06 | 14 | 3 | 430 | КНС | 0 | 2025-05-18 13:58 | 2 | 1 | 250 | 0 | 2025-05-18 21:33 | 8:33
Галичский РЭС | 2025-05-18 18:25 | ПС Галич ф. 10-15 | 20 | 1 | 2900 | 6 (2д/сад, 2 котельные, 2 скв.накоп.) | 0 | [5 empty] | 2025-05-18 18:58 | 0:33
Парфеньевский РЭС | 2025-05-18 08:33 | ПС Матвеево ф.10-01 | 8 | 7 | 466 | 6 (2 шк, 2 д/с, 2 ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-05-18 08:38 | 0:05
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-05-18 23:37 | ПС Боговарово ф 10-04 | 16 | 1 | 502 | 6 (3 котельные, больница, д/с, интернат) | 0 | [5 empty] | 2025-05-19 00:05 | 0:28
Красносельский РЭС | 2025-05-18 14:17 | ТП-337 ф.№1 | [10 empty] | 2025-05-18 14:21 | 0:04
Октябрьский участок Вохомского РЭС | 2025-05-18 23:59 | ТП №120 ул. Школьная ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП № 120 | [10 empty] | 2025-05-19 00:37 | 0:38
Октябрьский участок Вохомского РЭС | 2025-05-18 23:59 | ТП №63 ул. Молодежная ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП № 120 | [10 empty] | 2025-05-19 00:37 | 0:38