## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 23.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-07-23 04:47 | ПС Галич ф.10-03 | 11 | 9 | 190 | 2 (д/сад, скважина-накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-07-23 04:49 | 0:02
Парфеньевский РЭС | 2025-07-23 06:06 | ПС Парфеньево ф.10-06 | 18 | 1 | 1565 | 7 (школа, д/сад, больница, 3 скважины-накопительные, МВД) | 0 | [5 empty] | 2025-07-23 06:08 | 0:02
Красносельский РЭС | 2025-07-23 15:03 | ПС Исаево ф. 10-15 уч. от РЕК-47 | 34 | 20 | 621 | 7 (2 скважины, 2 школы, д/сад, ФАП, д/лагерь Алые паруса) | 1 | 2025-07-23 15:41 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2025-07-23 18:34 | 3:31
Костромской РЭС | 2025-07-23 15:05 | ПС Сущево ф. 10-07 | 3 | 4 | 297 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-07-23 16:02 | 0:57
Костромской РЭС | 2025-07-23 15:56 | ПС Ильинское ф. 10-05 | 21 | 6 | 475 | санаторий Волга | 0 | [5 empty] | 2025-07-23 16:47 | 0:51
Галичский РЭС | 2025-07-23 16:21 | ПС Галич ф. 10-07 | 11 | 5 | 218 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-07-23 23:46 | 7:25
Буйский РЭС | 2025-07-23 20:59 | ПС Борок ф. 10-24 на КРН-002 откл. МВ-10кВ | 11 | 10 | 135 | 2 (скв., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-23 21:01 | 0:02
Костромской РЭС | 2025-07-23 22:21 | ПС Горьковская ф. 10-02 | 3 | 1 | 580 | 3 (2КНС, ВНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-24 00:19 | 1:58