## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 22.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Нерехтский РЭС | 2025-07-22 08:50 | ПС Рудино ф. 10-05 | 7 | 3 | 257 | 4 (шк., д/сад, 2 скв.) | 0 | [5 empty] | 2025-07-22 08:56 | 0:06
Судиславский РЭС | 2025-07-22 05:25 | ТП 41 ф 10-10 ПС Судиславль | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-22 06:58 | 1:33
Нерехтский РЭС | 2025-07-22 17:45 | ТП-63 д. Бачелка, д. Михеево ВЛ-0,4 кВ ф1. |  | д. Бачелка, д. Михеево | 3 | [7 empty] | 2025-07-22 17:45 | 0:00