## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-04-30 01:01 | ПС Антропово ф.10-28 | 4 | 1 | 74 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 02:33 | 1:32
Нерехтский РЭС | 2025-04-30 00:55 | ПС Рудино ф.10-03 | 5 | 2 | 39 | скважина-накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 01:06 | 0:11
Нерехтский РЭС | 2025-04-30 04:51 | ПС Космынино ф.10-04 участок до РЕК-17 | 6 | 4 | 306 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 04:57 | 0:06
Нерехтский РЭС | 2025-04-30 10:44 | ПС Космынино(т) ф. 10-03 откл. ТП-104 | 1 | 1 | 0 | скв. | 0 | [5 empty] | 2025-04-30 15:16 | 4:32
Нерехтский РЭС | 2025-04-30 11:29 | ПС Сухоногово ф. 10-04 | 22 | 4 | 221 | скв. | 1 | 2025-04-30 13:22 | 3 | 2 | 25 | 0 | 2025-04-30 18:15 | 6:46
Костромской РЭС | 2025-04-30 08:50 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-141 Ф. 10-04 ПС Коркино | [10 empty] | 2025-04-30 09:39 | 0:49
Мантуровский РЭС | 2025-04-30 14:01 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-115 «Подвигалиха клуб» | [10 empty] | 2025-04-30 14:08 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-04-30 15:52 | ВЛ-0,4кВ ф. Андреевское ТП-079 | [10 empty] | 2025-04-30 15:56 | 0:04