## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 22.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-22 11:07 | ПС Кренево ф 10-05 | 5 | 4 | 80 | 1 котельная | 0 | [5 empty] | 2025-04-22 13:14 | 2:07
Вохомский РЭС | 2025-04-22 07:20 | ПС Талица ф 10-03 | 13 | 8 | 311 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-22 07:31 | 0:11
Кадыйский РЭС | 2025-04-22 12:40 | ПС Кадый ф 10-06 | 10 | 1 | 1179 | 4 (2 котельные, 2 скважины) | 1 | 2025-04-22 13:07 | 5 | 1 | 759 | 2 (1 котельные, 1 скважина накопительная) | 2025-04-22 14:26 | 1:46
Кологривский РЭС | 2025-04-22 02:40 | ПС Черменино ф.10-01 | 5 | 2 | 77 | 4 (2 ФАП, 2 скважины-накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-04-22 02:51 | 0:11
Островский РЭС | 2025-04-22 08:47 | ПС Красная Поляна ф 10-14 | 23 | 5 | 1708 | 11 (школа, 2 д/с, 2 котельные, телевышка (основное питание), 3 скважины накопительные, ФАП, ж/д переезд) | 1 | 2025-04-22 09:38 | 1 (вед.) | 1 | 0 | 1 ( ж/д переезд на д.Красная Поляна) | 2025-04-22 09:55 | 1:08
Костромской РЭС | 2025-04-22 18:20 | ПС Сущево ф.10-05 | 13 | 5 | 2845 | 3(Котельная, дом престарелых, ЗАО Шувалово) | 0 | 23.04.2025 0:50 23.04.2025 5:35 | 6 5 | 2 1 | 910 550 | Котельная
Кадыйский РЭС | 2025-04-22 18:25 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП90 | [10 empty] | 2025-04-22 19:41 | 1:16