## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 10.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-05-10 18:39 | ПС Новая ф.10-04 | 18 | 12 | 1036 | 7 | 0 | [5 empty] | 2025-05-10 19:07 | 0:28
Кадыйский РЭС | 2025-05-10 18:30 | ПС Кадый ф 10-03 | 10 | 8 | 593 | 5 (школа,котельная,ФАП,2 скважины накопительные) | 0 | 2025-05-10 21:30 | 1 | 1 | 124 | 0 | 2025-05-11 02:32 | 8:02
Костромской РЭС | 2025-05-10 03:00 | ПС Ильинское ф.10-05 | 19 | 6 | 475 | 5 (3 ВНС, 2 КНС) | 0 | [5 empty] | 2025-05-10 03:07 | 0:07
Костромской РЭС | 2025-05-10 20:22 | ПС Василево ф 10-08 | 18 | 9 | 1186 | 5 ( 2 ВНС, котельная, КНС, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-05-10 20:30 | 0:08
Костромской РЭС | 2025-05-10 21:10 | ПС Мотордеталь ф 10-31 | 26 | 4 | 729 | 2 ВНС | 0 | 10.05.2025 23:20 11.05.2025 01:12 | 4 1 | 1 1 | 170 43 | 0 0 | 2025-05-11 07:25 | 10:15
Нейский РЭС | 2025-05-10 21:56 | ПС Дьяконово ф 10-06 | 5 | 4 | 71 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-11 04:02 | 6:06
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 2025-05-10 22:23 | ПС Сидоровское ф 603 | 12 | 7 | 146 | 3(школа,2 скважины) | 0 | 2025-05-10 23:37 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2025-05-11 11:38 | 13:15
Парфеньевский РЭС | 2025-05-10 13:19 | ПС Парфеньево ф.10-22 | 24 | 3 | 819 | 7 (д/сад, 3 котельные, 3 скв.накоп.) | 0 | 2025-05-10 13:40 | 12 | 2 | 367 | 2 (котельная, скважина накопительная) | 2025-05-10 15:10 | 1:51
Парфеньевский РЭС | 2025-05-10 23:07 | ПС Парфеньево ф 10-03 | 5 | 6 | 69 | 2 скважины | 0 | [5 empty] | 2025-05-10 23:13 | 0:06
Пыщугский РЭС | 2025-05-10 22:25 | ПС Пыщуг ф 10-06 | 7 | 4 | 302 | 0 | 0 | 2025-05-11 00:32 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2025-05-11 10:03 | 11:38
Чухломский РЭС | 2025-05-10 23:05 | ПС Судай ф 10-03 | 7 | 10 | 86 | 1 скважна | 0 | [5 empty] | 2025-05-10 23:09 | 0:04
Костромской РЭС | 2025-05-06 13:57 | ВЛ-0,4кВ ТП- 224 Больница ф.№1 | [10 empty] | 2025-05-06 14:20 | 0:23
Нерехтский РЭС | 2025-05-10 21:46 | Нерехта-1, 1 ТП-297 | [10 empty] | 2025-05-10 23:07 | 1:21
Мантуровский РЭС | 2024-05-10 21:25 | ТП-016 Елизарово, ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-016 Елизарово | [10 empty] | 2024-05-10 21:41 | 0:16
Мантуровский РЭС | 2024-05-10 19:21 | ТП-218 Леонтьево, ВЛ-0,4кВ Ф№7 от ТП-218 Леонтьево | [10 empty] | 2024-05-10 19:30 | 0:09
Шарьинский | 2025-05-10 15:00 | КТП № 33 Пионерская, ВЛ-0,4кВ ф. Фрунзе | [10 empty] | 2025-05-10 23:01 | 8:01