## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-09-04 13:05 | ПС Антропово (р) ф. 10-22 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2025-09-04 14:27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025-09-04 16:21 | 3:16
ВЛ 110 кВ | 2025-09-04 02:44 | ВЛ 110 кВ Павино – Вохма | 333 | 146 | 9135 | 65 | 0 | [5 empty] | 2025-09-04 03:24 | 0:40
Кадыйский РЭС | 2025-09-04 14:42 | ПС Окулово ф. 10-06 | 5 | 5 | 91 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-04 15:42 | 1:00
Островский РЭС | 2025-09-04 09:00 | ПС Красная Поляна ф. 10-07 на РП Гармониха откл. МВ-10кВ | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-04 09:08 | 0:08
Шарьинский РЭС | 2025-09-04 10:24 | ТП №2 Владимирская ВЛ-0,4 кВ ф.Красноармейская | [10 empty] | 2025-09-04 11:16 | 0:52
Нерехтский РЭС | 2025-09-04 11:06 | ТП-92 ТП-92 д. Ильинское ф. д. Ильинское, Артскважина | [10 empty] | 2025-09-04 11:40 | 0:34
Костромской РЭС | 2025-09-04 10:35 | ТП-308 КЛ-0,4кВ ТП-308 р-н п.Северный. и р-н Посошниково. | [10 empty] | 2025-09-04 12:41 | 2:06
Шарьинский РЭС | 2025-09-04 15:53 | ТП №29 Щербакова ВЛ-0,4 кВ ф.Щербакова | [10 empty] | 2025-09-04 16:33 | 0:40
Шарьинский РЭС | 2025-09-04 18:22 | ВЛ 0,4 кВ ф. Чкалова в ст. Рабочей ТП № 53 Чкалова | [10 empty] | 2025-09-04 18:56 | 0:34
Шарьинский РЭС | 2025-09-04 20:07 | ВЛ 0,4 кВ ф. Чкалова в ст. Рабочей ТП № 53 Чкалова | [10 empty] | 2025-09-04 21:15 | 1:08