## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-09-01 20:18 | ПС Дьяконово ф. 10-01 | 7 | 2 | 268 | шк. | 2 | 2025-06-01 22:55 | 6 | 2 | 52 | 2 (ФАП, скв.) | 2025-09-01 23:34 | 3:16
Галичский РЭС | 2025-09-01 16:59 | ПС Галич(р) ф. 10-21 | 15 | 1 | 1394 | 4 (школа, 2 скважины, штаб ГО) | 2 | 2025-09-01 20:44 | 1 | 1 | 73 | шк. | 2025-09-01 20:59 | 4:00
Галичский РЭС | 2025-09-01 18:39 | ПС Орехово ф. 10-05 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 10:33 | 15:54
Галичский РЭС | 2025-09-01 18:39 | ПС Орехово ф. 10-03 | 15 | 14 | 118 | 0 | 0 | 2025-09-01 20:08 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2025-09-02 15:50 | 21:11
Галичский РЭС | 2025-09-01 19:10 | ПС Орехово ф. 10-06 | 9 | 11 | 30 | 0 | 0 | 2025-09-01 20:38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2025-09-02 11:32 | 16:22
Кологривский РЭС | 2025-09-01 17:38 | ПС Кологрив ф. 10-23 | 17 | 5 | 737 | 5 (водозабор, 4 скважины) | 1 | [5 empty] | 2025-09-01 17:45 | 0:07
Галичский РЭС | 2025-09-01 20:10 | ПС Галич(р) ф. 10-07 | 15 | 4 | 536 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 20:16 | 0:06
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-09-01 08:36 | РП-7 маг. 718 | 9 | 1 | 2574 | 2 (насосная, 1 Гор. Больница (1 сек. шин на ТП-417)) | 0 | 01.09.2025 9:05 01.09.2025 9:16 01.09.2025 9:42 01.09.2025 10:20 01.09.2025 17:41 | 8 7 1 2 2 | 1 | 2574 1900 50 200 50 | насосная 0 0 0 0 | 2025-09-01 20:20 | 11:44
Островский РЭС | 2025-09-01 20:06 | ПС Островское ф. 10-06 | 15 | 4 | 536 | 2 скв. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 20:16 | 0:10
Островский РЭС | 2025-09-01 18:17 | ПС Красная Поляна ф. 10-07 на РП Квашнино откл. МВ-10кВ | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 18:24 | 0:07
Солигаличский РЭС | 2025-09-01 17:51 | ПС Починок ф. 10-03 | 7 | 7 | 80 | 4 (2 ФАП, водокачка, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 19:29 | 1:38
Чухломский РЭС | 2025-09-01 20:40 | ПС Федоровское ф. 10-02 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 20:43 | 0:03
Чухломский РЭС | 2025-09-01 20:45 | ПС Чухлома ф. 10-01 | 8 | 9 | 142 | скв. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 20:47 | 0:02
Чухломский РЭС | 2025-09-01 21:43 | ПС Судай ф. 10-05 | 6 | 7 | 61 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 00:22 | 2:39
Шарьинский РЭС | 2025-09-01 13:00 | ПС Шарья(р) ф. 608 | 7 | 2 | 52 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 13:04 | 0:04
Костромской РЭС | 2025-09-01 23:10 | ПС Никольское ф. 606 | 15 | 10 | 1153 | 2 (ВНС, КНС) | 0 | 02.09.2025 1:38:00 02.09.2025 3:30:00 02.09.2025 5:15:00 | 3 15 1 | 5 10 1 | 878 1153 2 | 0 2 (ВНС, КНС) 0 | 2025-09-02 11:35 | 12:25
Солигаличский РЭС | 2025-09-01 23:42 | ПС Калинино ф. 10-01 | 7 | 10 | 62 | 2 накопит. скв. | 0 | [5 empty] | 2025-09-02 00:46 | 0:04
РЭС Костромской | 2025-09-01 06:04 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6 ф. 10-06 ПС Мотордеталь |  | д. Коряково | 45 | 0 | [6 empty] | 2025-09-01 06:31 | 0:27
Макарьевский РЭС | 2025-09-01 19:30 | ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП№901 ф.10-04 ПС 35кВ ПС Горчуха |  | Первомайка п. | 32 | 0 | [6 empty] | 2025-09-01 20:04 | 0:34
Антроповский РЭС | 2025-09-01 21:12 | ТП-122 ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-09-01 21:46 | 0:34