## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-06-08 21:58 | ПС Заветлужье ф.10-01 | 4 | 4 | 73 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-08 22:04 | 0:06
Галичский РЭС | 2025-06-08 21:36 | ПС Левково ф.10-01 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 13:23 | 15:47
Красносельский РЭС | 2025-06-08 21:55 | ПС Красное ф.10-11 участок от РП Водонасосная до ЛР-38 | 5 | 1 | 696 | 4 (скважина-накопительная, администрация, ПЧ, РОВД) | 0 | [5 empty] | 2025-06-09 00:57 | 3:02
Нейский РЭС | 2025-06-08 23:07 | ПС Нея ф.10-02 | 14 | 3 | 1226 | 4 (д/сад, детский приют, ГПТУ, скважина-накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-06-08 23:27 | 0:20
Нерехтский РЭС | 2025-06-08 18:51 | ПС Рудино ф.10-03 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-08 22:00 | 3:09
Островский РЭС | 2025-06-08 22:10 | ПС Кр.Поляна ф.10-07 | 11 | 8 | 223 | 4 (ЦРС, скважина-накопительная, школа, д/сад) | 0 | 08.06.2025 23:20 09.06.2025 0:14 | 7 4 | 4 4 | 59 47 | 0 0 | 2025-06-09 14:48 | 16:38
Красносельский РЭС | 2025-06-08 15:38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 084 на МТФ | [10 empty] | 2025-06-08 15:48 | 0:10
Красносельский РЭС | 2025-06-08 19:40 | ТП№226 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул. Новая, ул. Ювелирная | [10 empty] | 2025-06-08 20:26 | 0:46