## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Нерехтский РЭС
2024-04-04 00:17 | ПС Космынино(т) ф.10-03 | 10 | 4 | 484 | 7(4 скважины накопит, школа, д/с. котельная) | 0 | [6 empty] | 2024-04-04 00:24 | 0:07 | Причина отключения выясняется
2024-04-04 07:56 | ПС Космынино(т) ф.10-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | от КУ | [5 empty] | 2024-04-04 11:03 | 3:07 | Повреждение шлейфа на ЛР-25
Буйский РЭС
2024-04-04 00:15 | ПС Борок ф 10-08 | 2 | 1 | 0 | 1(КНС) | 0 | ТО, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-04 01:05 | 0:50 | Дерево под проводами в пр.оп. 17-18
Шарьинский РЭС
2024-04-04 00:34 | ПС ШТЭЦ ф 605 | 3 | 1 | 1000 | 5(больница,д/с,скорая,станция переливания) | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-04 01:33 | 0:59 | Птица под оп. 13/66
2024-04-04 01:00 | ПС Промузел ф 629 | 31 | 9 | 1200 | 2(Психдиспансер,котельная) | 0 | МТЗ | 2023-04-04 05:07 | 6 | 3 | 85 | 0 | 2024-04-04 13:57 | 12:57 | Пролет оп№74/18-74/19 обрыв двух проводов из-за падения опоры ВЛИ 0,4кВ (предположительно из за подмывания грунта,следов воздействия на опору не выявлено)
Судиславский РЭС
2024-04-04 08:14 | ПС Судиславль ф.10-05 | 8 | 4 | 264 | 6(2шк, 2д/с, ж/д станция, кот) | 0 | земля | 04.04.2024 10:34 04.04.2024 12:50 04.04.2024 14:01 | 4 3 1 | 2 1 1 | 5 0 0 | 0 0 0 | 2024-04-05 14:25 | 5:47 | Выброс масла из трансформатора.
2024-04-04 20:04 | ПС Судиславль ф. 10-09 откл. Р-55 | 8 | 4 | 376 | 5 (шк., д/сад, 2 водозабор, АТС) | 0 | МТЗ | [5 empty] | 2024-04-04 20:51 | 0:47 | ветка дерева на проводах в пролете опор 186-187
Костромской РЭС
2023-04-04 02:05 | ВЛ-0,4кВ ТП-596 Сухоногово ДК ф№2 | [11 empty] | 2023-04-04 03:07 | 1:02
Мантуровский РЭС
2024-04-04 10:28 | ТП-214 Афанасьево ф.10-03 ПС Сосновка ВЛ-0,4кВ № 1 | [11 empty] | 2024-04-04 11:46 | 1:18
Нерехтский РЭС
2024-04-04 12:34 | ТП-175 д. Никольское ВЛ-0.4кВ ф.1 д. Никольское | [11 empty] | 2024-04-04 13:47 | 1:13
2024-04-04 14:35 | ТП-25 с. Тетеринское ВЛ-0.4кВ ф.1 ул. Овражная | [11 empty] | 2024-04-04 16:47 | 2:12
Галичский РЭС
2024-04-04 14:04 | ТП № 350 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП № 350 Ф.10-04 ПС Пронино | [11 empty] | 2024-04-04 14:24 | 0:20
Островский РЭС
2024-04-04 13:40 | КТП№300 10-01 ПС Игодово ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№300 10-01 ПС Игодово | [11 empty] | 2024-04-04 14:29 | 0:49
Красносельский РЭС
2024-04-04 16:30 | ТП№ 149 ВЛ-0,4 кВ ф -1 | [11 empty] | 2024-04-04 16:32 | 0:02