## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-12 08:01 | РП-4 маг.418 | 3 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 12.06.2025 09:22 | 2 | 1 | 500 | 0 | 2025-06-12 09:55 | 1:54
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-06-12 07:05 | ПС Георгиевское ф.10-24 | 13 | 7 | 46 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-12 07:06 | 0:01
Нейский РЭС | 2025-06-12 11:26 | ПС Нея ф.10-28 | 14 | 9 | 209 | 5 (Школа, 2 накопительные скважины, КНС, ФАП) | 0 | 2025-06-12 11:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-12 17:18 | 0:23
Островский РЭС | 2025-06-12 23:09 | ПС Игодово ф.10-03 | 3 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 2025-06-12 23:15