## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Кадыйский РЭС | 2025-05-30 01:35 | ПС Окулово ф.10-06 | 5 | 5 | 91 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 07:10 | 5:35
Буйский РЭС | 2025-05-30 22:35 | ПС Буй(р) ф. 10-24 на КРН-002 откл. МВ-10кВ | 13 | 11 | 145 | 2 (ФАП, скв.) | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 22:43 | 0:08
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-30 12:45 | РП-20 маг. 2001 | 11 | 1 | 2890 | 3 (котельнная, школа-интернат, КНС) | 0 | 30.05.2025 13:57 30.05.2025 14:22 30.05.2025 15:08 | 4 3 1 | 1 | 500 250 40 | КНС 0 0 | 2025-05-30 16:18 | 3:33
Островский РЭС | 2025-05-30 21:19 | ПС Игодово ф. 10-05 на РП-260 Дубяны откл. ф. 10-02 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 21:25 | 0:06
Костромской РЭС (Городской участок) | 2024-05-30 21:16 | ТП-276 ВЛ-0,4 кВ « р-н Московской» | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 22:00 | 0:18
Рождественский участок ШРЭС | 2025-05-28 21:02 | ТП-133 ВЛ 0,4 кВ №1
Кадыйский РЭС | 2025-05-30 09:43 | ВЛ 0,4кВ ф2, ТП №091 | [10 empty] | 2025-05-30 14:05 | 4:22
Кадыйский РЭС | 2025-05-30 13:32 | ВЛ 0,4кВ ф2, ТП №153 | [10 empty] | 2025-05-30 13:35 | 0:03
Буйский РЭС | 2025-05-30 17:19 | ф.Вакарено, ТП №078 | [10 empty] | 2025-05-30 17:49 | 0:30
Костромской РЭС | 30.05.202 20:09 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-173 Ф. 10-07 ПС Горьковская | [10 empty] | 2025-05-30 20:36 | 0:27
Буйский РЭС | 2025-05-30 20:10 | ТП №004, ВЛ-0,4кВ ф. Ильино | [10 empty] | 2025-05-30 20:40 | 0:30
Судиславский РЭС | 2025-05-30 21:18 | ТП№297 Очистные, ВЛ-0,4кВ№1 на ул. Полевая | [10 empty] | 2025-05-30 21:47 | 0:29
Чухломский РЭС | 2025-05-30 21:58 | ТП №39 Некрасова, ВЛ-0,4кВ ф. 2 Ул Некрасова | [10 empty] | 2025-05-30 22:00 | 0:02
Шарьинский РЭС | 2025-05-30 23:16 | ТП №23 Чкалова, ВЛ-0,4кВ ф. Огаркова к ж/д | [10 empty] | 2025-05-30 23:19 | 0:03