## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 27.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-07-27 15:34 | ПС Словинка ф. 10-21 | 8 | 8 | 60 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-07-27 19:02 | 3:28
Буйский РЭС | 2025-07-27 19:19 | ПС Буй(р) ф.10-05 участок от КРН-440 | 8 | 6 | 134 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 19:21 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-07-27 23:25 | ПС Семеновское ф.10-03 участок от РП Галкино до ЛР-48 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 23:27 | 0:02
Буйский РЭС | 2025-07-27 09:41 | ПС Борок ф. 10-24 на КРН-002 откл. МВ-10кВ | 15 | 11 | 125 | 2 (ФАП, скв.) | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 09:44 | 0:03
Буйский РЭС | 2025-07-27 17:50 | ПС Буй(с) ф. 10-08 | 10 | 1 | 2006 | 6 (ЦРБ, 2 бойлерные, КНС, д,сад) | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 19:00 | 1:10
Буйский РЭС | 2025-07-27 18:23 | ПС Дьяконово ф. 10-01 | 7 | 2 | 268 | шк. | 2 | [5 empty] | 2025-07-27 20:24 | 2:01
Кадыйский РЭС | 2025-07-27 15:34 | ПС Екатеринкино ф. 10-02 | 9 | 8 | 128 | 2 (больница, скв.) | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 17:39 | 2:05
Красносельский РЭС | 2025-07-27 18:38 | ПС Чапаево ф. 10-10 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 22:02 | 3:24
Красносельский РЭС | 2025-07-27 18:38 | ПС Чапаево ф. 10-05 | 4 | 2 | 190 | скв. | 0 | [5 empty] | 2025-07-28 00:23 | 5:45
Макарьевский РЭС | 2025-07-27 04:53 | ПС Макарьев 1 ф.10-05 | 29 | 1 | 2249 | 5 (д/сад, больница, ГНС, ВНС, МВД) | 3 | [5 empty] | 2025-07-27 06:18 | 1:25
Солигаличский РЭС | 2025-07-27 09:09 | ПС Горбачево ф. 10-03 | 2 | 2 | 139 | 2 (ФАП, скв.) | 0 | 2025-07-27 10:56 | 1 | 1 | 84 | 2 (скв., ФАП) | 2025-07-27 12:40 | 3:31
Судиславский РЭС | 2025-07-27 15:38 | ПС Воронье ф. 10-12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-07-27 17:15 | 1:37
Судиславский РЭС | 2025-07-27 18:54 | ПС Судиславль ф. 10-09 участок от РЕК-57 до РЕК-56 | 14 | 9 | 157 | водозабор | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 21:59 | 3:05
Судиславский РЭС | 2025-07-27 18:54 | ПС Судиславль ф. 10-11 | 23 | 12 | 1272 | 2 (д/сад, водозабор) | 0 | 27.07.2025 23:13 28.07.2025 1:42 | 13 1 | 5 1 | 282 10 | 0 0 | 2025-07-28 11:24 | 16:30
Шарьинский РЭС | 2025-07-27 09:51 | ПС Центральная ф. 611 | 5 | 1 | 255 | 3 (полиция, сбербанк, шк.) | 0 | [5 empty] | 2025-07-27 10:39 | 0:48
Кадыйский РЭС | 2025-07-27 03:51 | ТП-17 ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-07-27 04:29 | 0:38
Макарьевский РЭС | 2025-07-27 08:14 | ТП №132 ВЛ-0,4кВ Ф№3 | [10 empty] | 2025-07-27 09:13 | 0:59
Буйский РЭС | 2025-07-27 17:31 | №265 ф. Транспортная | [10 empty] | 2025-07-27 17:47 | 0:16
Сусанинский участок Буйского РЭС | 2025-07-27 18:13 | ТП-040 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-07-27 18:15 | 0:02
Островский РЭС | 2025-07-27 18:30 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№80 Ф10-04 ПС Кр.Поляна | [10 empty] | 2025-07-27 19:25 | 0:55
Сусанинский РЭС | 2025-07-27 19:33 | ТП №135 Ф.0,4 кВ №7 | [10 empty] | 2025-07-27 19:40 | 0:07
Кадыйский РЭС | 2025-07-27 19:29 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ от ТП-18 р-н ул. Комсомольская | [10 empty] | 2025-07-27 21:27 | 1:58
Буйский РЭС | 2025-07-27 22:31 | ТП-701 ВЛ-0,4 кВ ф. Сплавная | [10 empty] | 2025-07-27 22:35 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-07-27 19:11 | ТП-333 ВЛ-0,4 кВ ф. Пролетариата | [10 empty] | 2025-07-28 01:49 | 6:38