## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 04.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-10-04 21:02 | ПС Буй(р) ф 10-11 + ПС Буй(р) ф 10-18 | 8 | 5 | 460 | 2(д/с,котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-10-04 22:05 | 1:03
Костромской РЭС | 2025-10-04 14:38 | ПС Апраксино ф. 10-06 отк. МВ-10 кВ на СП Спас | 25 | 2 | 98 | 2 (котельная, КНС) | 0 | [5 empty] | 2025-10-04 14:41 | 0:03
Островский РЭС | 2025-10-04 05:44 | ПС Кр.Полянаф.10-12 на РП Хомутово откл. МВ-10кВ на Борок | 5 | 3 | 116 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-04 05:58 | 0:14
Солигаличский РЭС | 2025-10-04 22:31 | ПС Калинино ф.10-04 | 2 | 2 | 5 | накопительная скважина | 0 | [5 empty] | 2025-10-05 12:55 | 14:24
РЭС Костромской | 2025-10-04 11:00 | ПС Апраксино ф.10-06 П-408 ф.1 |  | С Спас | 98 | 0 | [6 empty] | 2025-10-04 12:33 | 1:33
РЭС Костромской | 2025-10-04 13:49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 район |  | Кострома г; Горная ул 17,19,19а,20,21,27;Чайковского ул 7,9,11,11б,13,15,21а,21/1 | 50 | 0 | [6 empty] | 2025-10-04 15:28 | 1:39
РЭС Костромской | 2025-10-04 08:31 | ТП-575 район Ю. Смирнова |  | г. Кострома ул. Ю. Смирнова | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-10-04 09:08 | 0:37
Красносельский РЭС | 2025-10-04 14:59 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,пер.Больничны | [10 empty] | 2025-10-04 15:42 | 0:43
Нерехтский РЭС | 2025-10-04 16:27 | ТП-30 г.Нерехта ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Кутузова |  | Нерехта г; Кутузова ул 11,12,13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 25г, 26,28; Нахимова пер 2, 2г,3,4,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13, 13г, 14,15 16, 17; Нахимова ул 1,3,5,7, 9,11,13,15; Операторов ул 0 Поселок газовиков, 1,2,3,4; Южная ул 108 | 200 | [7 empty] | 2025-10-04 16:34 | 0:07
РЭС Костромской | 2025-10-04 16:15 | ПС Борщино ф.10-04 ТП-426 ф.1 |  | НСТ Садовод | 25 | 0 | [6 empty] | 2025-10-04 17:45 | 1:30