## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-04-12 11:46 | ПС Боговарово ф.10-06 | 11 | 1 | 536 | 3 (школа, котельная, скважина-накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-04-12 13:10 | 1:24
Островский РЭС | 2025-04-12 16:15 | ПС Игодово ф.10-03 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-12 16:24 | 0:09
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-04-12 08:49 | ПС Поназырево (т) 10-08 | 12 | 1 | 1662 | д/сад | 0 | [5 empty] | 2025-04-12 08:55 | 0:06
Кадыйский РЭС | 2025-04-12 07:25 | ТП-210 ВЛ 0,4кВ ф2 | [10 empty] | 2025-04-12 07:28 | 0:03
Мантуровский РЭС | 2025-04-12 11:12 | ТП-489 «Окружная» ВЛ-0,4кВ №2 | [10 empty] | 2025-04-12 11:21 | 0:09
Поназыревский РЭС | 2025-04-12 18:05 | ТП№81 ф.10-08 ПС Поназырево (т) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№81 ф.10-08 ПС Поназырево (т) | [10 empty] | 2025-04-12 19:10 | 1:05