## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 25.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-04-25 11:37 | ПС Саметь ф.604 уч. ОП Петрилово ф. на Шемякино | 17 | 4 | 629 | 2(д/с, очистные) | 0 | [5 empty] | 2025-04-25 11:47 | 0:10
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-25 17:58 | РП-11 маг.1115 | 11 | 1 | 900 | 0 | 0 | 2025-04-25 18:10 | 3 | 1 | 500 | 0 | 2025-04-25 19:15 | 1:17
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-25 19:24 | РП-2 маг.207 | 7 | 1 | 700 | 0 | 0 | 2025-04-25 19:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2025-04-25 20:02 | 0:38
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-25 19:54 | РП-18 маг.1806 | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 25.04.2025 19:57 25.04.2025 20:44 | 7 3 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2025-04-25 21:30 | 1:36
Красносельский РЭС | 2025-04-25 20:56 | ПС Прискоково ф.10-03 | 7 | 5 | 379 | 3 (школа, д/сад, ФАП) | 0 | 2025-04-25 22:04 | 3 | 2 | 64 | 0 | 2025-04-26 01:13 | 4:17
Судиславский РЭС | 2025-04-25 22:18 | ПС Воронье ф.10-12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2025-04-25 22:48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2025-04-26 11:39 | 13:21
Костромской РЭС | 2025-04-25 03:00 | ВЛ-0,4 кВ ф. №6 ТП-396 Ф. 10-05 ПС Минское |  | Иванниково | 30 | 0 | [6 empty] | 2025-04-25 04:30 | 1:30
Кологривский РЭС | 2025-04-25 13:41 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 д.Тодино ТП№068 | [10 empty] | 2025-04-25 14:47 | 1:06
Нейский РЭС | 2025-04-25 15:36 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-090 | [10 empty] | 2025-04-25 15:44 | 0:08
Островский РЭС | 2025-04-25 19:14 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№308 ф.10-05 ПС Островское | [10 empty] | 2025-04-25 19:21 | 0:07