## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-10-14 00:32 | ПС Дор ф.10-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-10-14 09:51 | 9:19
Буйский РЭС | 2025-10-14 05:58 | ПС Буй(с) ф.10-08 | 12 | 1 | 1845 | 8(ледовая арена, школа, д/с, кот., администрация, КНС, 2 бойлерные) | 1 | 2025-10-14 06:04 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2025-10-14 15:48 | 9:50
Кадыйский РЭС | 2025-10-14 06:44 | ПС Кадый ф.10-01 | 18 | 6 | 944 | 8 (2 Школы, 1 д.сад, 1 ПНИ, 2 ФАП , 2 скважины накопительные.) | 1 | [5 empty] | 2025-10-14 06:56 | 0:12
Ведомственное Кадыйский РЭС | 2025-10-14 10:12 | ПС Кадый ф.10-01 | 18 | 6 | 944 | 8 (2 Школы, 1 д.сад, 1 ПНИ, 2 ФАП , 2 скважины накопительные.) | 1 | [5 empty] | 2025-10-14 10:18 | 0:06
Костромской РЭС | 2025-10-14 03:51 | ПС Ильинское ф.10-05 участок от ЛР-28 | 5 | 1 | 91 | Сосновый бор | 0 | [5 empty] | 2025-10-14 04:56 | 1:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-14 00:43 | РП-18 маг.18-17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-14 01:25 | 0:42
Чухломский РЭС | 2025-10-14 02:23 | ПС Чухлома ф.10-07 | 12 | 5 | 439 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-14 02:25 | 0:02