## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Красносельский РЭС | 2025-07-06 08:36 | ПС Красное ф. 10-11 на РП Водонасосная откл. МВ-10кВ | 7 | 1 | 936 | 5 (скважина, Администрация, п/ч, РОВД, очистные сооружения) | 0 | [5 empty] | 2025-07-06 08:40 | 0:04
Чухломский РЭС | 2025-07-06 12:57 | ПС Панкратово ф 10-03 | 15 | 9 | 185 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-06 15:33 | 2:36
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-07-06 10:12 | ПС Катунино ф.10-15 | 4 | 4 | 32 | шк | 0 | [5 empty] | 2025-07-06 10:17 | 0:05
Солигаличский РЭС | 2025-07-06 22:13 | ПС Солигалич ф.10-09 | 33 | 3 | 2900 | 6 (2 д/сада, 2 скважины-накопительные, КНС, техникум) | 0 | [5 empty] | 2025-07-06 22:20 | 0:07
Чухломский РЭС | 2025-07-06 22:31 | ПС Панкратово ф 10-03 | 12 | 12 | 146 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 00:52 | 2:21
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-07-06 23:01 | ПС Сусанино ф.10-01 | 14 | 7 | 385 | 4 (д/сад, 2 скважины-накопительные, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-06 23:11 | 0:10
Галичский РЭС | 2025-07-06 23:55 | ПС Орехово ф.10-03 | 15 | 14 | 118 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 12:35 | 12:40
Макарьевский РЭС | 2025-07-06 07:26 | ТП №033 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | [10 empty] | 2025-07-06 11:45 | 4:19
Буйский РЭС | 2025-07-06 07:04 | №035 ф. Семейкино | [10 empty] | 2025-07-06 08:49 | 1:45
Костромской РЭС | 2025-07-06 17:17 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-260 ф.603 ПС Сандогора |  |  | 31 | 0 | [6 empty] | 2025-07-06 17:18 | 0:01