## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 26.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-06-26 14:13 | ПС Сусанино ф 10-13 | 9 | 3 | 196 | 4 (школа, 2 скважины накопительные, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 19:00 | 4:47
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-26 10:32 | ПС Соловецкое ф 10-02 | 5 | 2 | 83 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 12:23 | 1:51
Красносельский РЭС | 2025-06-26 13:12 | ПС Гридино ф 10-01 | 10 | 9 | 54 | 0 | 0 | 2025-06-26 14:17 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2025-06-26 15:11 | 1:59
Красносельский РЭС | 2025-06-26 21:13 | ПС Гридино ф. 10-01 уч. от ЛР-118 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 22:48 | 1:35
Нейский РЭС | 2025-06-26 03:37 | ПС Дьяконово ф 10-06 | 5 | 4 | 71 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 11:41 | 8:04
Нерехтский РЭС | 2025-06-26 08:09 | ПС Рудино ф 10-05 | 7 | 3 | 257 | 3 (д/с,2скважины накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 08:13 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-06-26 16:52 | ПС Нерехта-1 ф 10-07 | 4 | 3 | 0 | 1 скважина накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 17:16 | 0:24
Островский РЭС | 2025-06-26 01:50 | ПС Игодово ф.10-04 | 9 | 2 | 401 | 2 (школа, дет.сад) | 1 | [5 empty] | 2025-06-26 01:57 | 0:07
Островский РЭС | 2025-06-26 15:04 | ПС Красная Поляна ф.10-02 | 24 | 2 | 2902 | 8 (д/с, 3 скважины, дет дом, пож.часть, администрация, МВД) | 3 | 2025-06-26 15:54 | 9 | 2 | 1586 | 3 (д/с, 2 скважины накопительные) | 2025-06-26 18:44 | 3:40
Островский РЭС | 2025-06-26 17:15 | ПС Клеванцово ф 10-02 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-26 17:31 | 0:16
Буйский РЭС | 2025-06-26 08:55 | ТП №007 ВЛ-0,4кВ ф. Тетерино | [10 empty] | 2025-06-26 09:20 | 0:25
Нерехтский РЭС | 2025-06-26 14:32 | ТП№79 Лаврово ВЛ 0,4кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-06-26 14:56 | 0:24