## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-10-08 09:17 | ЦРП-10кВ ф.10-09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 2025-10-08 09:25 | 0:08