## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 05.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-07-05 15:11 | ПС Дор ф.10-04 участок от РП Ощепков | 5 | 4 | 44 | скважина-накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-07-05 22:39 | 7:28
Костромской РЭС | 2025-07-05 21:07 | ПС Мотордеталь ф 10-20 уч.от РЕК 5 | 30 | 10 | 614 | 3 ВНС | 0 | 2025-07-05 22:16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2025-07-06 11:47 | 14:40
Межевской РЭС | 2025-07-05 01:35 | ТП №129 , Ф. 0,4 кВ №2 | [10 empty] | 2025-07-05 01:51 | 0:16
Буйский РЭС | 2025-07-05 02:00 | ТП №020, ВЛ-0,4кВ ф.Мизрино | [10 empty] | 2025-07-05 02:30 | 0:30
Костромской РЭС | 2025-07-05 02:23 | ВЛ-0,4кВ ТП- 261 п.Сандогора ф.№1 |  | п.Сандогора | [6 empty] | 89 | 0 | 2025-07-05 02:50 | 0:27
Костромской РЭС | 2025-07-05 03:40 | ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф.1 Котово АВМ |  | Д.Котово | [8 empty] | 2025-07-05 04:05 | 0:25
Буйский РЭС | 2025-07-05 04:08 | ТП №036, ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово | [10 empty] | 2025-07-05 04:30 | 0:22
Буйский РЭС | 2025-07-05 07:13 | №119 ф. Школа | [10 empty] | 2025-07-05 08:41 | 1:28
Нейский РЭС | 2025-07-05 08:29 | ТП-163 ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 | [10 empty] | 2025-07-05 08:53 | 0:24
Буйский РЭС | 2025-07-05 08:41 | №079 ф. Контеево-2 | [10 empty] | 2025-07-05 09:21 | 0:40
Костромской РЭС | 2025-07-05 09:09 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-298 ф.10-01 ПС Сухоногово |  | Д. Асташево, ул Зеленая | 38 | 0 | [6 empty] | 2025-07-05 09:42 | 0:33
Буйский РЭС | 2025-07-05 09:21 | №119 ф. Школа | [10 empty] | 2025-07-05 10:41 | 1:20
Буйский РЭС | 2025-07-05 10:41 | №653 ф. Набережная | [10 empty] | 2025-07-05 12:43 | 2:02
Буйский РЭС | 2025-07-05 12:44 | №020 ф. Мизрино | [10 empty] | 2025-07-05 13:33 | 0:49
Красносельский РЭС | 2025-07-05 13:50 | ТП-096 ф.№1 | [10 empty] | 2025-07-05 14:59 | 1:09
Кадыйский | 2025-07-05 13:55 | ТП-094 ВЛ 0,4кВ ф2 | [10 empty] | 2025-07-05 14:42 | 0:47
Костромской РЭС | 2025-07-05 15:23 | КЛ-0,4 кВ от ТП-553 2сш.Свердлова123 | [10 empty] | 2025-07-05 16:34 | 1:11
Солигаличский РЭС | 2025-07-05 16:02 | ТП-159 ВЛ 0,4кВ ф2 | [10 empty] | 2025-07-05 17:41 | 1:39
Костромской РЭС | 2025-07-05 18:25 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-467 ф.10-01 ПС Кузьмищи |  | Д. Кузьмищи, Ул Окружная 13,14,15,16,18,19 Ул Молодежная МКЖД 11,8,6 | 83 | 0 | [6 empty] | 2025-07-05 18:59 | 0:34