## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС (Сусанинский участок) | 2025-07-09 09:16 | ПС Калининская ф 10-03 | 7 | 2 | 173 | 3(скважина,д/с,школа) | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 09:30 | 0:14
Вохомский РЭС | 2025-07-09 00:40 | ПС Заветлужье ф. 10-01 + потребители ПС Никола + ПС Вохма ф. 10-03 | 32 | 28 | 825 | 0 | 0 | 09.07.2025 3:00 09.07.2025 3:31 | 24 4 | 19 4 | 574 73 | 0 | 2025-07-09 03:54 | 3:14
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-07-09 14:53 | ПС Боговарово ф 10-01 | 7 | 7 | 45 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 18:30 | 3:37
Костромской РЭС | 2025-07-09 00:12 | ПС Борщино ф. 10-04 от РЕК-3 | 24 | 6 | 658 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 00:22 | 0:10
Костромской РЭС | 2025-07-09 10:18 | СТП-768 п.Караваево ул.Полянская | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 15:19 | 5:01
Костромской РЭС | 2025-07-09 22:48 | ПС Саметь ф.601 | 5 | 2 | 877 | 2 ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 22:55 | 0:07
Костромской РЭС | 2025-07-09 22:35 | ПС Кострома-3 ф.664 | 27 | 13 | 1930 | ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 22:40 | 0:05
Костромской РЭС | 2025-07-09 23:15 | ПС Ильинское ф.10-01 | 16 | 11 | 1059 | 3 (2 ВНС, ФАП) | 0 | 2025-07-10 00:39 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2025-07-10 02:35 | 3:20
Костромской РЭС | 2025-07-09 23:15 | ПС Ильинское ф.10-05 | 21 | 6 | 475 | 5 (3 ВНС, 2 КНС) | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 23:29 | 0:14
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-09 10:11 | РП 13 маг.13-01 | 5 | 1 | 508 | 1 д/с | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 11:32 | 1:21
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-07-09 22:05 | ПС Волжская ф.603 | 12 | 1 | 570 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 22:31 | 0:26
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 06:53 | ПС Нерехта-1 ф 10-05 | 17 | 11 | 2017 | 0 | 0 | 09.07.2025 8:20 09.07.2025 9:10 09.07.2025 13:48 | 7 12 3 | 5 9 1 | 1726 2421 162 | 0 0 0 | 2025-07-09 14:24 | 7:31
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 19:21 | ПС Космынино ф.10-04 + ПС Космынино ф.10-05 участок РЕК-15 - РЕК-16 - РЕК-17 | 28 | 9 | 2134 | 12 (школа, д/сад, 10 скважин-накопительных) | 2 | [5 empty] | 2025-07-09 19:23 | 0:02
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 21:22 | ПС Нерехта-2 ф.10-09 участок от РЕК-26 | 5 | 5 | 164 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 21:27 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 21:30 | ПС Нерехта-1 ф.10-05 участок от РП Лаврово до ТП-186 | 2 | 2 | 57 | д/дом | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 21:40 | 0:10
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 21:30 | ПС Нерехта-1 ф.10-05 участок от РП Лаврово до ТП-330 | 4 | 1 | 1000 | д/сад | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 21:40 | 0:10
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 21:20 | ПС Космынино(т) ф.10-03 | 8 | 5 | 484 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 21:25 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-07-09 22:42 | ПС Владычное ф.10-05 участок до РЕК-31 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 2025-07-10 01:18 | 4 | 2 | 19 | 0 | 2025-07-10 02:45 | 4:03
Островский РЭС | 2025-07-09 16:24 | ПС Игодово ф 10-03 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-09 16:34 | 0:10
Солигаличский РЭС | 2025-07-09 00:48 | ПС Солигалич ф. 10-04 | 9 | 3 | 162 | 0 | [6 empty] | 2025-07-09 12:25 | 11:37
Чухломский РЭС | 2025-07-09 00:33 | ПС Петровское ф. 10-04 | 9 | 14 | 33 | 0 | [6 empty] | 2025-07-09 06:34 | 6:01
Кологривский РЭС | 2025-07-09 10:44 | Ф.0,4 кВ №2 ТП №077 | [10 empty] | 2025-07-09 13:49 | 3:05
Буйский РЭС | 2025-07-09 13:30 | ВЛ-0,4кВ ф.Село 2 ТП №277 | [10 empty] | 2025-07-09 13:50 | 0:20