## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 03.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-03 20:05 | ВЛ-0,4кВ ф. Ильино от ТП-004 | 0 | 1 | 25 | скв. | [6 empty] | 2025-06-03 21:05 | 1:00
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-06-03 21:27 | ПС Георгиевское ф. 10-23 | 8 | 2 | 310 | скв. | 0 | 2025-06-03 22:38 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2025-06-04 03:15 | 5:48
Шарьинский РЭС | 2025-06-03 14:10 | ПС Шарья (р) ф.612 | 22 | 1 | 2500 | школа | 0 | 2025-06-03 14:40 | 1 | 1 | 300 | 0 | 2025-06-03 21:09 | 6:59
Вохомский (Павинский участок) РЭС | 2025-06-03 04:03 | ПС Павино. ф. 10-02 | 5 | 6 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-03 04:15 | 0:12