## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 13.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-05-13 22:07 | ПС Антропово ф.10-25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-14 16:31 | 18:24
Кадыйский РЭС | 2025-05-13 19:40 | ПС Екатеринкино ф.10-02 | 9 | 7 | 111 | 2 (ФАП, скважина-накопительная) | 0 | [5 empty] | 2025-05-13 22:49 | 3:09
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-13 01:19 | ПС Давыдовская ф. 10-02 + ф. 10-16 | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-13 03:49 | 2:30
Красносельский РЭС | 2025-05-13 15:09 | ТП №005 ф 10-06 ПС Красное | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-13 16:50 | 1:41
Мантуровский РЭС | 2025-05-13 17:34 | ПС Мантурово ф.10-23 | 15 | 6 | 490 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-13 17:39 | 0:05
Солигаличский РЭС | 2025-05-13 18:55 | ПС Калинино ф.10-01 | 7 | 10 | 62 | 2 скважины-накопительные | 0 | [5 empty] | 2025-05-13 23:47 | 4:52
Чухломский РЭС | 2025-05-13 22:28 | ПС Панкратово ф.10-03 участок от РП Панкратово | 12 | 10 | 355 | 0 | 0 | 13.05.2025 23:25 14.05.2025 0:14 | 7 6 | 6 3 | 28 26 | 0 0 | 2025-05-14 14:48 | 16:20
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-05-13 19:48 | ПС Катунино ф.10-17 | 10 | 5 | 155 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-05-13 23:02 | 3:14
Мантуровский РЭС | 2025-05-13 14:49 | ТП-436 «Интернат» ВЛ-0,4кВ №5 | [10 empty] | 2025-05-13 14:57 | 0:08
Мантуровский РЭС (Межевской участок) | 2025-05-13 17:48 | ТП-121 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-05-13 18:04 | 0:16