## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 13.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-13 17:11 | ПС Шушкодом ф. 10-02 | 9 | 6 | 61 | ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-06-13 17:15 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-06-13 19:03 | ПС Дьяконово ф.10-01 + часть ф.10-01 ПС Елегино | 12 | 3 | 320 | школа | 2 | 2025-06-13 20:42 | 5 | 2 | 52 | 0 | 2025-06-13 21:05 | 2:02
Буйский РЭС | 2025-06-13 22:54 | ПС Дьяконово ф.10-01 + часть ф.10-01 ПС Елегино | 12 | 3 | 320 | школа | 2 | [5 empty] | 2025-06-13 23:07 | 0:13
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-13 22:10 | ПС Соловецкое ф. 10-01 | 8 | 5 | 72 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-13 23:29 | 1:19
Галичский РЭС | 2025-06-13 23:48 | ПС Галич(р) ф.10-07 | 11 | 5 | 218 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-06-13 23:57 | 0:09
Галичский РЭС | 2025-06-13 23:48 | ПС Галич(р) ф.10-13 | 7 | 1 | 240 | телецентр | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 00:44 | 0:56
Галичский РЭС | 2025-06-13 23:48 | ПС Галич(р) ф.10-15 | 14 | 1 | 2940 | 2 скваж., ВНС, д/с | 1 | [5 empty] | 2025-06-14 00:02 | 0:14
Галичский РЭС | 2025-06-13 23:48 | ПС Галич(р) ф.10-17 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 02:55 | 3:07
Костромской РЭС | 2025-06-13 13:44 | ПС Кузнецово ф. 10-07 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-14 02:41 | 12:57
Костромской РЭС | 2025-06-13 17:59 | ПС Горьковская ф. 10-07 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-13 20:50 | 2:51
Нерехтский РЭС | 2025-06-13 13:31 | ПС Рудино ф. 10-05 | 7 | 3 | 257 | 4 (школа, д/сад, 2 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-06-13 13:33 | 0:02
Пыщугский РЭС | 2025-06-13 02:26 | ПС Кривячка ф. 10-08 | 14 | 10 | 275 | 4 (4 скв.) | 2 | 2025-06-13 04:23 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2025-06-13 05:39 | 3:13
Пыщугский РЭС | 2025-06-13 11:42 | ПС Пыщуг ф. 10-07 | 29 | 3 | 1428 | 3 (2 скважины накопительные, школа) | 2 | 13.06.2025 14:52 13.06.2025 16:51 13.06.20025 17:31 | 16 8 2 | 3 1 1 | 380 239 148 | 0 | 2025-06-13 18:17 | 6:35
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-06-13 17:28 | ПС Рождественское ф. 10-04 | 8 | 7 | 217 | 3 (д/сад, ФАП, скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-06-13 17:38 | 0:10
Буйский РЭС | 2025-06-13 13:19 | ТП№734 ВЛ-0,4 кВ ф.Овражная | [10 empty] | 2025-06-13 15:52 | 2:33
Нейский РЭС | 2025-06-13 15:24 | ТП-166 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-06-13 15:31 | 0:07
Костромской РЭС | 2025-06-13 16:31 | ВЛ-0,4кВ ТП-134 ул. Гагарина 17, 19, 10а, 16а | [10 empty] | 2025-06-13 17:45 | 1:14
Костромской РЭС | 2025-06-13 22:37 | ВЛ-0,4 кВ ф. №6 ТП-351 Ф. 10-01 ПС Караваево |  | П Караваево ул Штеймана | 28 | 0 | [6 empty] | 2025-06-13 23:06 | 0:29