## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-08-30 07:51 | ПС Березовец ф.10-04 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-30 14:01 | 6:10
Костромской РЭС | 2025-08-30 08:03 | ПС Горьковская ф. 10-01 | 13 | 12 | 55 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-08-30 08:12 | 0:09
Галичский РЭС | 2025-08-30 08:18 | ТП № 700 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 Мая от ТП № 700 | [10 empty] | 2025-08-30 08:45 | 0:27
Галичский РЭС | 2025-08-30 14:45 | ТП № 748 ВЛ 0,4 кВ ф. Энтузиастов от ТП № 748 | [10 empty] | 2025-08-30 15:07 | 0:22