## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 20.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Нейский РЭС | 2025-05-20 15:05 | ПС Нея ф.10-04 | 11 | 1 | 1126 | 0 | 0 | 2025-05-20 16:11 | 5 | 1 | 580 | 0 | 2025-05-20 17:04 | 1:59
Островский РЭС | 2025-05-20 09:18 | ПС Адищево ф.10-06 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-20 09:31 | 0:13
Судиславский РЭС | 2025-05-20 10:39 | ПС Судиславль ф.10-11 | 33 | 10 | 1183 | (д/сда, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-05-20 10:42 | 0:03
Чухломский РЭС | 2025-05-20 02:32 | ПС Чухлома ф.10-07 | 20 | 5 | 439 | ретранслятор | 0 | [5 empty] | 2025-05-20 02:36 | 0:04
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-05-20 10:31 | ПС Катунино ф.10-17 | 7 | 5 | 101 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-20 13:05 | 2:34
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-05-20 21:09 | ПС Катунино ф.10-17 | 7 | 5 | 101 | школа | 0 | [5 empty] | 2025-05-20 22:32 | 1:23