## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 30.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-30 06:29 | ПС Дьяконово ф.10-03 | 5 | 4 | 55 | 1 ФАП | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 06:34 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-06-30 06:29 | ПС Дьяконово ф.10-04 | 4 | 4 | 51 | 1 скважина накопительная | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 06:34 | 0:05
Буйский РЭС | 2025-06-30 14:13 | ПС Шушкодом ф 10-02 | 9 | 6 | 61 | 1 фап | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 14:17 | 0:04
Буйский РЭС | 2025-06-30 16:33 | ПС Семеновское ф 10-01 | 13 | 10 | 136 | 1фап | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 16:42 | 0:09
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-30 13:40 | ПС Соловецкое ф.10-01 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 14:20 | 0:40
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-06-30 17:39 | ПС Талица ф. 10-01 | 3 | 1 | 245 | школа | 1 | [5 empty] | 2025-06-30 19:29 | 1:50
Костромской РЭС | 2025-06-30 05:42 | ПС Борщино ф.10-04 уч. от ЛР№151 | 11 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2025-06-30 12:39 | 2 | 1 | 39 | 0 | 2025-06-30 14:37 | 8:55
Костромской РЭС | 2025-06-30 06:11 | ПС Минское ф.10-01 | 12 | 3 | 250 | 2 ВНС | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 06:19 | 0:08
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-06-30 07:47 | РП 4 маг 404 | 5 | 1 | 2700 | 0 | 0 | 2025-06-30 09:46 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2025-06-30 12:18 | 4:31
Красносельский РЭС | 2025-06-30 19:13 | ПС Красное ф. 10-03 | 19 | 1 | 1770 | д/сад | 1 | 2025-06-30 19:55 | 6 | 1 | 774 | 0 | 2025-06-30 20:38 | 1:25
Мантуровский РЭС | 2025-06-30 13:15 | ПС Мантурово ф. 10-05 | 7 | 9 | 387 | 2 (ФАП,скважина) | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 13:20 | 0:05
Мантуровский РЭС | 2025-06-30 13:15 | ПС Мантурово ф 10-09 | 26 | 2 | 1550 | 6 (Больница, 2 школы, дет сад, водозабор,техникум) | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 13:20 | 0:05
Шарьинский РЭС (Рождественский участок) | 2025-06-30 14:07 | ПС Рождественское ф 10-06 | 5 | 6 | 65 | 3(1 фап,2 скважины накопительные) | 0 | [5 empty] | 2025-06-30 21:36 | 7:29
Буйский РЭС | 2025-06-30 07:36 | ВЛ-0.4 кВ ф.10 годовщины Октября ТП-714 | [10 empty] | 2025-06-30 07:55 | 0:19
Костромской РЭС | 2025-06-30 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП- 260 д.Молчаново ф.№1 |  | д.Молчаново | 31 | 0 | [6 empty] | 2025-06-30 17:25 | 0:25
Буйский РЭС | 2025-06-30 21:05 | ВЛ-0,4кВ ф. №2 ТП №410 | [10 empty] | 2025-06-30 21:32 | 0:27