## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 12.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-10-12 09:40 | ПС Кренево ф.10-01 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 09:49 | 0:09
Буйский РЭС | 2025-10-12 14:06 | ПС Борок ф.10-24 на КРН-2 откл. МВ-10кВ | 12 | 16 | 147 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 14:10 | 0:04
Кадыйский РЭС | 2025-10-12 14:02 | ПС Кадый ф.10-07 | 15 | 8 | 597 | 9 (шк., д.сад, 2 ФАП, 3 скважины накопительные,2 кот.) | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 14:25 | 0:23
Кологривский РЭС | 2025-10-12 14:42 | ПС Ильинское ф.10-23 | 14 | 8 | 376 | 6 | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 14:57 | 0:15
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-12 09:43 | РП-1 маг.120 | 9 | 1 | 800 | род.дом | 0 | 2025-10-12 10:32 | 1 | 1 | 300 | 0 | 2025-10-12 10:57 | 1:14
Мантуровский РЭС | 2025-10-12 10:21 | ПС БХЗ ф.10-04 | 7 | 2 | 226 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 10:37 | 0:16
Мантуровский РЭС | 2025-10-12 22:10 | ТП 609 ф 10-04 ПС БХЗ | 1 | 1 | 182 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-13 00:04 | 1:54
Нейский РЭС | 2025-10-12 18:38 | ПС Нея ф 10-02 уч.от РП РУ ГЭС Ф 10-03 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 19:56 | 1:18
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 2025-10-12 11:20 | ПС СУ ГРЭС ф.618(вед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-12 11:27 | 0:07
Островский РЭС | 2025-10-12 07:56 | ПС Александрово ф.10-06 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 2025-10-12 12:45 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2025-10-12 16:50 | 8:54
Островский РЭС | 2025-10-12 08:33 | ПС Островское ф.10-06 | 17 | 4 | 538 | 4(кот,ИК,2скв) | 0 | 12.10.2025 8:59 12.10.2025 10:30 12.10.2025 13:59 | 1 2 1 | 1 1 1 | 0 78 0 | скв скв скв | 2025-10-12 16:50 | 8:17
Нейский РЭС | 2025-10-12 08:49 | ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-115 | [10 empty] | 2025-10-12 08:58 | 0:09
Костромской РЭС | 2025-10-12 09:22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 район | [10 empty] | 2025-10-12 10:57 | 1:35
Кадыйский РЭС | 2025-09-25 19:43 | ТП-213, ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-09-25 19:55 | 0:12