## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 23.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-06-23 12:16 | ПС Борок ф. 10-24 | 27 | 20 | 566 | 7 (шк., д/сад, 2 скв., 2 ФАП, водозабор) | 0 | 2025-06-23 14:13 | 13 | 11 | 145 | 2 (скв., ФАП) | 2025-06-23 17:23 | 5:07
Буйский РЭС | 2025-06-23 13:10 | ТП №719, ВЛ-0,4кВ ф. Овражная | [10 empty] | 2025-06-23 15:40 | 2:30
Костромской РЭС ( городской уч.) | 2025-06-23 11:31 | ТП-784, ВЛ-0,4кВ отТП784 на ул.Козуева | [10 empty] | 2025-06-23 11:59 | 0:28
Костромской РЭС ( городской уч.) | 2025-06-23 17:11 | ТП-252, КЛ-0,4 кВ от ТП-252 Димитрова 2-4 | [10 empty] | 2025-06-23 17:31 | 0:20