## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 31.03.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-03-31 23:05 | РП-16 маг.16-04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | МТЗ | [5 empty] | 2024-03-31 23:41 | 0:36 | Повреждение КЛ-6кВ РП-16 – ТП-556(2сек.)
Вохомский РЭС (Павинский участок)
2024-03-31 23:46 | ПС Павино ф.10-05 | 16 | 8 | 230 | 4 (котельная, д/сад, 2 накопительных скважины) | 1 | МТЗ, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-03-31 23:56 | 0:10 | Причина выясняется
Костромской РЭС
2024-03-31 00:40 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ от ТП-10 на РЩ-1/10 р-н ул Никитская | [11 empty] | 2024-03-31 03:11 | 2:31
2024-03-31 22:20 | ТП-90 ф.1 ВЛ-0,4кВ от ТП- 90,ф1 С.Ильинское,ул Дьяконовская | [11 empty] | 2024-03-31 23:15 | 0:55
Буйский РЭС
2024-03-31 00:20 | ТП-298 ВЛ-0,4кВ ф.Свистулева | [11 empty] | 2024-03-31 00:36 | 0:16