## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-10-11 19:16 | ПС Слобода ф.10-06 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-11 19:21 | 0:05
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-11 15:36 | ПС Восточная-2 ф 10-01 | 11 | 1 | 2990 | 2 КНС | 0 | 11.10.2025 16:38 11.10.2025 16:43 11.10.2025 16:47 | 10 2 1 | 1 | 2990 2876 850 | 1 КНС 1 КНС 0 | 2025-10-11 16:52 | 1:16
Антроповский РЭС | 2025-10-11 17:40 | ТП-151, ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-10-11 17:47 | 0:07