## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-07-02 03:53 | ПС Дьяконово ф 10-04 | 4 | 5 | 5 | 1 скважина | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 04:04 | 0:11
Мантуровский РЭС(Межевской уч.) | 2025-07-02 15:43 | ПС Новинское ф.10-02 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 15:50 | 0:07
Нерехтский РЭС | 2025-07-02 05:04 | ПС Рудино ф 10-05 | 7 | 3 | 257 | 2 скважины - накопительные | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 05:11 | 0:07
Нерехтский РЭС | 2025-07-02 08:08 | ПС Космынино(т) ф.10-05 | 5 | 1 | 800 | скв | 1 | [5 empty] | 2025-07-02 09:27 | 1:19
Нерехтский РЭС | 2025-07-02 14:04 | ПС Космынино(т) ф.10-05 | 5 | 1 | 800 | скв | 1 | [5 empty] | 2025-07-02 15:45 | 1:41
Парфеньевский РЭС | 2025-07-02 14:39 | ПС Матвеево ф.10-22 | 8 | 7 | 59 | 3 (2 скважины, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 16:22 | 1:43
Судиславский РЭС | 2025-07-02 07:56 | ПС Калинки ф.10-01 на КРУН откл. МВ-10кВ | 11 | 9 | 90 | биоцентр | 0 | [5 empty] | 2025-07-02 08:00 | 0:04
РЭС Костромской | 2025-07-02 01:55 | ВЛ-0,4кВ ТП-408 Спас ф.№1 | [10 empty] | 2025-07-02 02:21 | 0:26