## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 26.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-26 16:21 | РП-3 маг. 317 | 5 | 1 | 2570 | 4(3 д/с, школа) | 0 | земля | 2024-04-26 16:43 | 1 | 1 | 350 | 0 | 2024-04-26 17:01 | 0:40 | повреждение КЛ сторонним лицом при проведении несогласованных работ.
2024-04-26 21:53 | ВЛ-0,4кВ от ТП158 р-н ул. Фестивальная | [11 empty] | 2024-04-26 22:15 | 0:22