## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 29.06.2025 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
2025-06-29 11:33 | ПС Мантурово ф. 10-24 | 23 | 1 | 1608 | 2 (шк., д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-06-29 11:49 | 0:16
2025-06-29 11:33 | ПС Мантурово ф. 10-26 | 15 | 7 | 71 | 1 (шк.) | 0 | [5 empty] | 2025-06-29 21:02 | 9:29
2025-06-29 18:19 | ПС Дьяконово ф.10-04 | 9 | 9 | 130 | 3 (Школа, д/сад, ФАП) | 1 | [5 empty] | 2025-06-29 19:57 | 1:38
2025-06-29 21:13 | ПС Солигалич ф.10-11 | 23 | 10 | 468 | 9 (6 накопительных скважин; 3 ВНС) | 0 | 2025-06-29 22:21 | 8 | 3 | 94 | 3 накопительных скважины | 2025-06-30 07:42 | 10:29
Островский РЭС | 2025-06-29 06:59 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№50 ф.10-02 ПС Кр. Поляна | [9 empty] | 2025-06-29 16:24 | 9^25