## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 19.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-05-19 16:27 | ПС Шушкодом ф. 10-02 | 9 | 8 | 62 | 2 (котельная, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-05-19 16:42 | 0:15
Ведомственное Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-19 10:45 | ПС Кострома-2 ф. 653, участок от ТП-747 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-19 11:40 | 0:55
Красносельский РЭС | 2025-05-19 10:48 | ПС Гридино ф. 10-01, участок ЛР-118 – ТП-344 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-19 13:15 | 2:27
Солигаличский РЭС | 2025-05-19 17:44 | ПС Починок ф. 10-01 | 16 | 12 | 401 | 9 (школа, 3 котельные, 3 скважины, 2 ФАПа) | Билайн, МТС | 19.05.2025 19:07 19.05.2025 21:27 | 13 8 | 11 7 | 172 147 | 4 ( 3 скважины, ФАП) 3 скважины накопительные | 2025-05-19 23:08 | 5:24
Вохомский (Павинский участок) РЭС | 2025-05-19 05:29 | ПС Павино . ф 10-05 | 9 | 6 | 360 | 3 (д/с, 2 скважины) | [6 empty] | 2025-05-19 05:39 | 0:10