## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 11.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Вохомский РЭС | 2025-05-11 15:21 | ПС Вохма ф. 10-04 | 11 | 6 | 290 | 0 | 0 | 2025-05-11 16:15 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2025-05-11 18:01 | 2:40
Вохомский РЭС (Павинский участок) | 2025-05-11 20:46 | ПС Павино ф.10-05 | 16 | 8 | 360 | 4(д/с,котельная,2скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-05-11 20:51 | 0:05
Кологривский РЭС | 2025-05-11 07:09 | ПС Овсянниково ф. 10-22 | 13 | 4 | 265 | 8 СЗО (2 школы, д/сад, 2 ФАПа, скважина, 2 котельные) | 0 | [5 empty] | 2025-05-11 09:49 | 2:40
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-11 03:00 | ПС Стромммашина ф 619 | 11 | 1 | 1460 | 3(2 котельные,РНС) | 0 | 11.05.2025 4:05 11.05.2025 4:19 11.05.2025 4:32 11.05.2025 4:55 | 4 3 2 1 | 1 | 540 500 500 200 | 1 котельная 0 0 0 | 2025-05-11 05:32 | 2:32
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-11 06:40 | ПС Кострома-1 ф. 600 | 17 | 1 | 1230 | 2 (КНС, котельная) | 0 | 11.05.2025 6:50 11.05.2025 7:18 11.05.2025 7:35 | 16 5 2 | 1 1 1 | 980 110 60 | 2 (КНС, котельная) 0 0 | 2025-05-11 09:06 | 2:26
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-11 23:05 | РП-7 маг.718 | 9 | 1 | 2574 | 5(2 котельные, 1 гор. Больница, госпиталь ветеранов, администрация) | 0 | 11.05.2025 23:19 11.05.2025 23:58 12.05.2025 0:57 | 8 4 1 | 1 | 2574 1400 300 | 4(2 котельные, госпиталь ветеранов, администрация) 1(госпиталь ветеранов 0 | 2025-05-12 01:51 | 2:46
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-05-11 23:05 | РП-11 маг.1115 | 7 | 1 | 115 | 0 | 0 | 12.05.2025 2:15 12.05.2025 3:07 12.05.2025 3:54 | 6 4 2 | 1 | 115 100 100 | 0 | 2025-05-12 04:53 | 5:48
Мантуровский РЭС | 2025-05-11 08:12 | ПС Мантурово ф. 10-05 | 7 | 9 | 387 | 3 (котельная, ФАП, водозабор) | 0 | [5 empty] | 2025-05-11 11:26 | 3:14
Чухломский РЭС | 2025-05-11 00:55 | ПС Судай ф 10-03 | 7 | 10 | 86 | 1 скважна | 0 | [5 empty] | 2025-05-11 00:57 | 0:02
Нейский РЭС | 2025-05-11 02:05 | ТП-086, ВЛ-0,4 кВ ф.2 | [10 empty] | 2025-05-11 02:12 | 0:07
Буйский РЭС | 2025-05-11 03:50 | №282 ф.Деревня | [10 empty] | 2025-05-11 03:58 | 0:08
Нерехтский РЭС | 2025-05-11 08:14 | ВЛ-0.4 кВ ф.2 ул. Серова ТП-297 г. Нерехта |  | Нерехта г; Гоголя ул 20; Серова ул 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108 | 88 | [7 empty] | 2025-05-11 08:14 | 0:00
РЭС Костромской | 2025-05-11 11:39 | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-035 Ф. 10-31 ПС Мотордеталь |  | Костромской м.р-н; Клюшниково д; Окружной проезд 2 | 58 | 0 | [6 empty] | 2025-05-11 12:07 | 0:28
Красносельский РЭС | 2025-05-11 12:27 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 110 на д.Подсосенье | [10 empty] | 2025-05-11 12:35 | 0:08
Нерехтский, Волгореченский участок | 2025-05-11 15:08 | ВЛ-0.4 кВ ф.ГСК№18, ГК «Восход» ТП-15 г. Волгореченск |  | Волгореченск г; Имени 50-летия Ленинского Комсомола ул 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 17 ГСК Гидрант, 18, 0 ГСК 18, 19, 20, 30, 39, 42, 43, 46, 49, 59, 61, 66, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 89, 97, 98, 101, 104, 107, 108, 110, 119, 123, 124, 125, 129, 130, 132, 133, 139, 149, 150, 152, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 180, 189, 197, 205, 207, 208, 209, 212, 214, 215, 219, 222, 223, 224, 226, 228, 235, 236, 242, 253, 262, 265, 269, 271, 274, 278, 279, 284, 285, 293, 301, 308, 340, 342, 366, 368, 369, 373, 374, 375, 378, 380, 381, 383, 385, 389, 399, 401, 402, 404, 416, 425, 427, 432, 437, 438, 440, 443, 444, 455, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 471, 473, 479, 480, 481, 841 | 0 | [7 empty] | 2025-05-11 15:13 | 0:05
Шарьинский РЭС | 2025-05-11 17:39 | ВЛ-0,4кВ ф. Октябрьская в ст. И.Шатрова ТП №14 Учхоз | [10 empty] | 2025-05-11 22:21 | 4:42