## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке в «Костромаэнерго» за 23.04.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-04-23 07:11 | ПС Ликурга ф. 10-02 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 12:54 | 5:43
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-23 08:05 | ПС Восточная-2 ф. 10-03 | 6 | 1 | 1762 | 2 (котельная, дом-интернат) | 0 | 2025-04-23 08:11 | 1 | 1 | 110 | 2 (котельная, дом-интернат) | 2025-04-23 08:33 | 0:28
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-23 09:46 | ПС Кострома-2 ф. 675 | 8 | 1 | 3430 (2900) | 1 (д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 10:07 | 0:21
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-23 10:20 | РП-2 маг. 203 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 11:12 | 0:52
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-23 12:25 | РП-16 маг. 1604 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 12:46 | 0:21
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-04-23 13:00 | РП-29 маг. 2901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 17:52 | 4:52
Красносельский РЭС | 2025-04-23 21:44 | ТП №197 ф 10-03 ПС Прискоково | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 22:14 | 0:30
Макарьевский РЭС | 2025-04-23 10:36 | ПС Макарьев-2 ф. 10-02 | 18 | 1 | 500 | 3 (котельная, д/дом, КНС) | мегафон | [5 empty] | 2025-04-23 10:40 | 0:04
Нерехтский РЭС | 2025-04-23 20:04 | ПС Рудино ф 10-05 | 7 | 3 | 257 | 3(2 скважины, д/с | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 20:08 | 0:04
Нерехтский РЭС (Волгореченский участок) | 2025-04-23 20:43 | ПС Сидоровское ф.603 | 12 | 7 | 146 | 3 (2 скважины накопительные, школа) | 0 | 2025-04-23 23:48 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2025-04-24 13:01 | 16:18
Рождественский участок ШРЭС | 2025-04-23 21:35 | ТП-021 ВЛ 0,4 кВ №1 | [10 empty] | 2025-04-23 22:05 | 0:30