## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 05.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-06-05 09:14 | ПС Левково ф. 10-02 | 1 | 1 | 35 | скважина | 0 | [5 empty] | 2025-06-05 09:33 | 0:19
Галичский РЭС | 2025-06-05 09:33 | ПС Левково ф. 10-01 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-05 13:35 | 4:02
Костромской РЭС | 2025-06-05 03:15 | ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-645Ф. 664 ПС Кострома-3 |  | Д. Малый борок | 37 | 0 | [6 empty] | 2025-06-05 12:02 | 8:47
Сусанинский РЭС | 2025-06-05 12:03 | Ф.0,4 кВ №1 ТП №175 |  |  | 8 | [7 empty] | 2025-06-05 12:06 | 0:03
Кадыйский РЭС | 2025-06-05 14:39 | ВЛ 0,4кВ ф1 ТП №202 | [10 empty] | 2025-06-05 14:44 | 0:05
Костромской РЭС | 2025-06-05 14:25 | КЛ-0,4 кВ от ТП-444 мр-н Давыдовский-1, 30 | [10 empty] | 2025-06-05 15:05 | 0:40