## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 09.05.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС | 2025-05-09 00:59 | ПС Кузнецово ф.10-06 | 3 | 2 | 37 | ЗАО Шувалово | 0 | 09.05.2025 2:01 | 2 | 2 | 37 | 0 | 2025-05-09 17:30 | 16:31
Костромской РЭС | 2025-05-09 00:59 | ПС Кузнецово ф.10-07 | 6 | 5 | 56 | 0 | 0 | 2025-05-09 02:07 | 5 | 5 | 56 | 0 | 2025-05-09 02:32 | 1:33