## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 21.06.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок) | 2025-06-21 15:45 | ПС Гудково ф.10-03 | 10 | 6 | 312 | 4(школа, д/с, ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-06-21 15:54 | 0:09
Островский РЭС | 2025-06-21 12:15 | ПС Красная Поляна ф 10-02 | 24 | 2 | 2902 | 11 (накопительная скважина – 3 шт, дет.сад, отдел МВД, ПЧ, Администрация, ветбаклаборатория, дом культуры, очистные сооружения, детский дом) | 3 | 2025-06-21 12:46 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2025-06-21 19:37 | 7:22
Островский РЭС | 2025-06-21 11:12 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №57 | 0 | 1 | 0 | скв | 0 | [5 empty] | 2025-06-21 16:30 | 5:18
Красносельский РЭС | 2025-06-21 09:33 | ПС Чапаево ф. 10-02 участок от ЛР-52 | 1 | 1 | 1 | лагерь «Синие Дали» | 0 | [5 empty] | 2025-06-21 10:51 | 1:18
Нерехтский РЭС | 2025-06-21 10:54 | ПС Рудино ф.10-05 | 7 | 3 | 257 | 2скв | 0 | [5 empty] | 2025-06-21 10:57 | 0:03
Вохомский РЭС (Октябрьский участок) | 2025-06-21 13:55 | ПС Соловецкое ф.10-01 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-06-21 14:24 | 0:29
Макарьевский РЭС | 2025-06-21 02:16 | ПС Горчуха ф. 10-04 | 4 | 1 | 426 | 2 (школа, д/сад) | 0 | [5 empty] | 2025-06-21 02:19 | 0:03
Костромской РЭС | 2025-06-21 03:41 | ТП-234 КЛ-0,4кВ ТП-234 ул. Никитская, 76, 84, 88-90 | [10 empty] | 2025-06-21 07:30 | 3:49
Островский РЭС | 2025-06-21 11:12 | ТП №057 Ф 10-02 ПС Красная Поляна ВЛ-0,4кВ №3 от ТП№057 | [10 empty] | 2025-06-21 16:38 | 5:26
Нейский РЭС | 2025-06-21 11:27 | ТП-139 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | [10 empty] | 2025-06-21 11:31 | 0:04
Чухломской РЭС | 2025-06-21 11:00 | КТП № 074 ВЛ-0,4 кВ ф.Деревня | [10 empty] | 2025-06-21 11:59 | 0:59
Кадыйский РЭС | 2025-06-21 12:10 | ТП №242 ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-06-21 12:28 | 0:18
Нерехтский РЭС | 2025-06-21 08:50 | ТП-86 ВЛ-0.4кВ ф.5 ул.Бебеля | [10 empty] | 2025-06-21 13:25 | 4:35
Нерехтский РЭС | 2025-06-21 13:49 | ТП-2 ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Лобанова | [10 empty] | 2025-06-21 14:33 | 0:44
Кадыйский РЭС | 2025-06-21 14:43 | ТП №213 ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-06-21 14:58 | 0:15
Буйский РЭС | 2025-06-21 13:06 | ТП№286 ВЛ-0,4 кВ ф.Челюскинцев, ф.Обороны | [10 empty] | 2025-06-21 14:56 | 1:50
Костромской РЭС | 2025-06-21 15:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-595 Ф. 10-03 ПС Сухоногово |  | п. Сухоногово | 18 | 0 | [6 empty] | 2025-06-21 18:46 | 3:46
Костромской РЭС | 2025-06-21 15:21 | ТП-150 ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 р-н ул. Линейная | [10 empty] | 2025-06-21 16:00 | 0:39
Судиславский РЭС | 2025-06-21 16:15 | ТП№176 КЗС Калинки ВЛ-0,4кВ№1 | [10 empty] | 2025-06-21 16:25 | 0:10
Костромской РЭС | 2025-06-21 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 р-н конец ул. Космонавтов | [10 empty] | 2025-06-21 17:40 | 0:40
Красносельский РЭС | 2025-06-21 17:45 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 229 на АЗС, пилораму | [10 empty] | 2025-06-21 17:55 | 0:10
Кадыйский РЭС | 2025-06-21 18:04 | ТП №042 ВЛ 0,4кВ ф1 | [10 empty] | 2025-06-21 18:21 | 0:17
Костромской РЭС | 2025-06-21 19:31 | ТП-167 ВЛ-0,4 от ТП-167 на р-н М/р-н Юбилейной | [10 empty] | 2025-06-21 20:30 | 0:59
Костромской РЭС | 2025-06-21 21:10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-141 на р-н Мясницкой | [10 empty] | 2025-06-21 22:00 | 0:50
Костромской РЭС | 2025-06-21 22:37 | ВЛ-0,4кВ ТП-186 Самарганово ф.№1 |  |  | 5 | 0 | [6 empty] | 2025-06-21 23:05 | 0:28