## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.09.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Буйский РЭС | 2025-09-14 09:02 | ПС Буй(с) ф.10-02 | 7 | 1 | 2943 | 2(д/с) | 0 | [5 empty] | 2025-09-14 09:41 | 0:39
Шарьинский РЭС | 2025-09-14 16:29 | ПС Н.-Шанга ф.10-05 | 16 | 7 | 381 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-14 16:39 | 0:10
Мантуровский РЭС (Межевской уч.) | 2025-09-14 08:08 | ПС Георгиевское ф. 10-24 | 13 | 7 | 46 | скважина | 2 | [5 empty] | 2025-09-14 08:13 | 0:05
Нерехтский РЭС | 2025-09-14 09:20 | ПС Нерехта-2 ф.10-11 | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-09-14 09:30 | 0:10
Нерехтский РЭС | 2025-09-14 09:20 | ПС Нерехта-2 ф.10-09 | 6 | 1 | 136 | 0 | 0 | 2025-09-14 09:53 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2025-09-14 10:46 | 1:26
Нерехтский РЭС | 2025-09-14 08:55 | ТП-297(г) ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-297(г) | [10 empty] | 2025-09-14 10:41 | 1:46