## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-10-06 11:22 | ПС Северная ф.С-26 | 5 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 06.10.2025 11:35 06.10.2025 11:49 | 2 1 | 1 1 | 250 250 | 0 0 | 2025-10-06 11:57 | 0:35
Макарьевский РЭС | 2025-10-06 00:03 | ПС Н.Макарово ф.10-04 | 9 | 2 | 263 | 7 | 2 | [5 empty] | 2025-10-06 01:25 | 1:22
Макарьевский РЭС | 2025-10-06 00:03 | ПС Н.Макарово ф.10-00 | 6 | 2 | 424 | 5 | 0 | [5 empty] | 2025-10-06 01:30 | 1:27
Макарьевский РЭС | 2025-10-06 00:05 | ПС Горчуха ф.10-01 | 8 | 1 | 994 | 9 | 0 | [5 empty] | 2025-10-06 00:50 | 0:45
Нейский РЭС | 2025-10-06 10:25 | ПС Кужбал ф.10-03 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-10-06 10:31 | 0:06
Ведомственное РЖД Нерехтский РЭС | 2025-10-06 13:55 | ПС Нерехта-1 ф.10-06 | 10 | 6 | 375 | 4 (д/дом, 3 скважины-накопительные) | 0 | 2025-10-06 13:59 | 6 | 3 | 131 | д/дом | 2025-10-06 14:42 | 0:47
Нерехтский РЭС | 2025-10-06 03:11 | ПС Нерехта-1 ф.667 | 22 | 2 | 2700 | 0 | 0 | 06.10.2025 5:45 06.10.2025 6:01 06.10.2025 8:25 | 12 1 1 | 2 1 1 | 2230 1420 20 | 0 0 0 | 2025-10-06 08:49 | 5:38
Костромской РЭС | 2025-10-06 13:30 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-190 |  | Козлово д. | [8 empty] | 2025-10-06 15:12 | 1:42
Нерехтский РЭС | 2025-10-06 15:36 | ТП-58, ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-58 | [10 empty] | 2025-10-06 15:39 | 0:03
Судиславский РЭС | 2025-10-06 16:54 | ТП№129 Церковь, ВЛ-0,4кВ№1 | [10 empty] | 2025-10-06 18:21 | 1:27