## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 29.08.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Галичский РЭС | 2025-08-29 00:01 | ПС Галич ф.10-15 | 14 | 1 | 2940 | 8 (Отделение нефрологии и гемодиализа (ввод №1), 3 ВНС, 2 д/с, 2 накопительные скважины | 1 | [5 empty] | 2025-08-29 00:09 | 0:08
Костромской РЭС (Городской участок) | 2025-08-29 21:51 | ПС Строммашина ф. 619 | 11 | 1 | 1460 | 3 (школа-интернат, КНС, Заволжский хлебокомбинат (есть резерв)) | 0 | 29.08.2025 22:46 29.08.2025 22:51 | 10 3 | 1 1 | 1400 700 | 3 (школа-интернат, КНС, Заволжский хлебокомбинат (есть резерв)) 0 | 2025-08-29 23:25 | 1:34
Нерехтский РЭС | 2025-08-29 23:20 | ПС Космынино (т) ф. 10-03 | 10 | 4 | 484 | 6 (школа, д/сад, 4 скважины) | 0 | [5 empty] | 2025-08-29 23:26 | 0:06
Пыщугский РЭС | 2025-08-29 06:09 | ПС Кривячка ф.10-01 | 6 | 4 | 351 | 3 (д/с, накопительная скважина, школа) | 1 | 2025-08-29 08:41 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2025-08-29 11:20 | 5:11
Костромской РЭС | 2025-08-29 10:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-203 ф. 10-09 ПС Кузнецово |  | Д Камень | 25 | 0 | [6 empty] | 2025-08-29 10:22 | 0:22
Костромской РЭС | 2025-08-29 15:30 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-644 ф. 601 ПС Саметь |  | С Шунга | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-08-29 15:58 | 0:28
Буйский РЭС | 2025-08-29 21:02 | ВЛ-0,4кВ ф. Деревня ТП №280 | [10 empty] | 2025-08-29 22:03 | 1:01