## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 17.10.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Нейский РЭС | 2025-10-17 19:55 | ПС Нея ф.10-04 | 12 | 2 | 1242 | 5 (3кот, скв., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-10-17 20:00 | 0:05
Нейский РЭС | 2025-10-17 20:11 | ПС Нея ф.10-04 | 12 | 2 | 1242 | 5 (3кот, скв., ФАП) | 0 | [5 empty] | 2025-10-17 20:15 | 0:04
Островский РЭС | 2025-10-17 22:38 | ПС Адищево ф.10-01 | 12 | 8 | 702 | 4(скв,школа,д/с, ФАП) | 2 | [5 empty] | 2025-10-17 22:45 | 0:07
Солигаличский РЭС | 2025-10-17 15:06 | ПС Горбачево ф.10-03 | 2 | 2 | 139 | 3 (ФАП, накопительная скважина, котельная) | 0 | [5 empty] | 2025-10-17 15:11 | 0:05
Вохомский РЭС | 2025-10-17 02:23 | ТП № 086 ВЛ 0,4 кВ ф.2 Скочилова от ТП № 086 | [10 empty] | 2025-10-17 11:42 | 9:19
Шарьинский РЭС | 2025-10-17 16:09 | ВЛ-0,4кВ ф.Дальняя Дачная Сельская ТП №089 Гайдара | [10 empty] | 2025-10-17 16:35 | 0:26
Нейский РЭС | 2025-10-17 16:06 | Гл. РБ-0, 4 кВ ТП №105 | [10 empty] | 2025-10-17 16:42 | 0:36
Костромской РЭС | 2025-10-17 17:15 | ВЛ-0,4 кВ от 855 | [10 empty] | 2025-10-17 18:46 | 1:31
Костромской РЭС | 2025-10-17 20:22 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-659 ф.2 п.Кузьмищи | [10 empty] | 2025-10-17 22:06 | 1:44