## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 01.07.2025 года Отключения
Наименование | Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Вышки связи | Время частич. включ. | ТП | НП | ЖИТ | СЗО | Время полного включ. | Время откл. потребителя
Антроповский РЭС | 2025-07-01 15:00 | ПС Легитово ф.10-03 | 5 | 4 | 73 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-01 15:14 | 0:14
Чухломский РЭС | 2025-07-01 16:12 | ПС Панкратово ф.10-03 | 18 | 16 | 473 | 2 (школа, д/сад) | 0 | 01.07.2025 19:40 01.07.2025 20:10 | 14 5 | 13 3 | 166 26 | 0 | 2025-07-01 21:14 | 5:02
Галичский РЭС | 2025-07-01 20:45 | ПС Толтуново ф 10-03 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-07-01 20:50 | 0:05
Костромской РЭС | 2025-07-01 17:15 | ПС Мотордеталь ф.10-80 | 4 | 1 | 58 | "Волжская" птицефабрика | 0 | 01.07.2025 17:34 | 3 | 1 | 58 | 0 | 2025-07-01 19:14 | 1:59
Костромской РЭС | 2025-07-01 20:58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-630 «район Федосеева» |  | Кострома г; Красная Слобода ул 20; Федосеева ул 9,9а,9б,13а | 50 | 0 | [6 empty] | 2025-07-01 22:01 | 1:03